污水在线自动监测设施委托运营项目竞争性谈判文件

一、资质要求

1.营业执照4份（加盖本单位公章）

2.资质证书4份（加盖本单位公章）

3.法人身份证4份（加盖本单位公章）

4.代理人需提供法人授权委托书及被委托人身份证复印件4份（加盖本单位公章）

1. 谈判事宜

辽宁省精神卫生中心（辽宁省精神疾病控制中心、辽宁省第三人民医院）污水在线自动监测设施委托运营项目。

1. **具体内容**

1.符合《水污染源在线监测系统（COD、Dcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）及当地环保单位最新相关规定要求监测数据（COD、Dcr、NH3-N等）。

2.应按照国家和当地环保部门法律法规和标准要求，建立健全管理制度。主要包括：人员培训、操作规程、岗位责任、定期巡检、定期维护、定期比对检测、定期校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施、应急演练、监测数据传输网络正常运行等制度。

3.运维机构应备有日常运行、维护所需对污水污染源自动监控设备进行设施运维、操作、维护、维修、保养、设备所用试剂及氨氮、COD、PH值等数据上报省市数据平台等并配合三方工作。

4.按当地环保部门要求，按时提交所需数据，周报、月报等报告文件；设备校准、零点和量程漂移、重复性，实际样品比对、质控样试验的例行记录；设备运行报告、定期巡检、维护保养记录；设备维护、易耗品的定期更换记录；检测机构的检定或检验记录。

5.投标人有完善运维组织体系，在开原市设有常驻运维机构，并配有专业的技术队伍，能提供快捷的运维服务响应，设备发生故障或接到故障通知，2小时内响应，4小时内赶到现场处理；对于不易诊断和维护的设备故障，如2小时内无法排除，应及时上报环保部门备案，设备进行维护后使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和比对实验，其结果符合验收规范指标。

1. 谈判方式

竞争性谈判（以最低价格中标）

五、需要提供资料

1.意向合同4份

2.承诺书4份

3.报价单4份

4.本公司业绩

六、付款方式

按甲乙双方签订合同条款支付。

七、竞争性谈判时间地点

辽宁省第三人民医院2号楼（会议室）时间另行通知。

1. 备注

工作业绩中有医院相关运维经验者优先考虑。

辽宁省精神疾病控制中心

辽宁省第三人民医院

2023年 11 月 20 日